BTM. -60711100 - 1.23

БИОМЕДИЦИНСКИЕ ДАТЧИКИ

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

| Область знаний: | 700 000 | –Инжиниринг, производство и строительство |
| --- | --- | --- |
| Область образования: | 710 000 | – Инжиниринг |
| Направление обучения: | 60711800 | - Биомедицинская инженерия |

Ташкент -2025

Составители:

| Ф.И.O. | Место работы, должность, ученая степень и звание |
| --- | --- |
| M.И. Базарбаев | Заведующий кафедрой биомедицинской инженерии, информатики и биофизики Ташкентского государственного медицинского университета, к.ф-м.н, доцент |
| Э.Я. Эрметов | Старший преподаватель кафедры биомедицинской инженерии, информатики и биофизики Ташкентского государственного медицинского университета. |

Рецензенты:

| Ф.И.O. | Место работы, должность, ученая степень и звание |
| --- | --- |
| И. Муллажонов | Ташкентский государственный медицинский университет, доцент кафедры биомедицинской инженерии, информатики и биофизики |
| О.Х.Курбонова – | Ташкентский государственный технический университет профессор кафедры «Цифровая электроника и микроэлектроника». |

Учебная программа разработана в Ташкентском государственном медицинском университете.

Учебная программа предмета утверждена приказом Ташкентского государственного медицинского университета № ..... от «___»_______2025 года

| Код предмета/Модуля BD14511 |  | Учебный год 2025-2026 2026-2027 |  | Семестр 4-6 |  | ECTS/ Kредиты 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет/Модуль Обязательный |  | Язык обучения Русский |  |  |  | Часы в неделю 6/4 |  |
| 1. | Название предмета/Модуля |  | Аудиторные занятия (часы) |  | Самосоятельное обучение (часы) |  | Общая нагрузка (часы) |
|  | Биомедицинские датчики |  | 150 |  | 180 |  | 330 |
| 2. | I. Содержание курса/модуля 1.1. Цель преподавания предмета/модуля – Познакомить студентов с различными датчиками, используемыми для обнаружения, измерения и контроля биологических процессов в организме человека, объяснить их устройство, принцип действия, технические характеристики и области практического применения. 1.2. Целями предмета/модуля являются – Дать общее представление о биомедицинских датчиках, познакомить с их типами, принципами работы, основными параметрами и классификациями. Развить навыки работы с датчиками, измеряющими физиологические параметры человека, — изучить датчики, определяющие такие параметры, как частота сердечных сокращений, температура тела, дыхание, ЭКГ, ЭЭГ, артериальное давление, SpO₂. Обучить основам обработки и анализа сигналов с датчиков, — объяснить процессы преобразования аналоговых сигналов в цифровые, фильтрации, усиления и цифровой обработки. В результате освоения предмета студент будет способен: Осознать общность понятий и представлений об информационных технологиях в медицине, их особую значимость для понимания процессов, происходящих в медицинской сфере; Иметь представление о понятии информации и её видах, а также о роли информатики в решении медицинских задач; Осознать значение информатизации в построении здорового общества, знать мировой опыт и работы, проводимые в нашей стране по информатизации системы здравоохранения; Иметь представление о математическом моделировании простых медико-биологических задач; Понимать роль и значение информатики в современном мире, принципы хранения, обработки и передачи информации; Иметь представление об основных методах обработки результатов экспериментов; (знания) Владеть навыками обращения с компьютерной техникой, знать основы технической безопасности и гигиены; Владеть навыками работы с прикладными программами; - Владеть навыками создания и работы с базами данных, программного обеспечения; - Владеть основами программирования и использования вычислительной техники; - Знать методы компьютерной графики и уметь их использовать; - Владеть навыками обмена информацией и её поиска в сети Интернет; - Владеть навыками работы с программами электронной почты и уметь их использовать; - (умения) II.Основная теоретическая часть 2.1. Список лекционных занятий: 4-Семестр: Тема 1: Основные понятия измерений и сигналов. Сигналы и шумы в измерениях. Тема 2: Характеристики измерительной системы. Датчик и измерительная система. Тема 3: Характеристики измерительной системы, чувствительность, точность и повторяемость. Тема 4: Линейные и нелинейные системы. Тема 5: Единицы измерения. Величины. Тема 6: Измерения давления, единицы измерения давления и требования к измерению давления. Тема 7: Прямое измерение давления. Катетеры и датчики давления мембранного типа. Тема 8: Имплантируемые датчики давления. Датчики абсолютного давления для имплантируемых устройств. Тема 9: Дифференциальное и косвенное измерение давления. Тема 10: Осциллометрическое измерение среднего артериального давления. Тема 11: Измерение внутриглазного давления. Измерение внутриамниотического и абдоминального давления. Тема 12: Измерение кровотока в отдельных сосудах. Электромагнитный флоуметр. Тема 13: Ультразвуковые расходомеры крови Тема 14: Регистрация кровотока в одном сосуде с помощью лазерной допплеровской флоуметрии. Тема 15: Измерение кровотока в тканях. III.Основная теоретическая часть 3.1. Список лекционных занятий: 6-Семестр: Тема 1: Измерение расхода дыхательных газов. Датчики расхода газа: ротаметр. Пневмотахограф. Анемометр с термоанемометром. Тема 2: Измерение движения и силы. Объекты измерения. Измерение смещения и вращения контактными датчиками. Тема 3: Измерение силы. Измерение мышечного сокращения. Тема 4: Измерение температуры, теплового потока и испарения. Единицы измерения тепловых величин. Требования к диапазонам измерений. Тема 5: Методы бесконтактного измерения температуры. Инфракрасные измерения. Тема 6: Неинвазивная тепловизионная съемка глубоких тканей. Магнитно-резонансная тепловизионная съемка. Активная и пассивная микроволновая тепловизионная съемка. Тема 7: Тимпанальные термометры и клинические термометры. Тема 8: Датчики влажности. Электролитический анализ водяного пара. Тема 9: Биоэлектрические и биомагнитные измерения. Единицы электромагнитных измерений. Электрические единицы. Магнитные единицы. Требования к диапазонам измерений. Тема 10: Теория электродов. Электроды поверхностного потенциала. Электроды ЭКГ. Хлоридсеребряный электрод. Тема 11: Электромиографические электроды. Поверхностные электроды. Игольчатые и проволочные электроды. Электроды электроэнцефалографии. Микро- и ассимилирующие электроды. Тема 12: Биомагнетизм. Биомагнитные поля. Магнитотопневмография. Магнитоэнцефалография. Тема 13: Химические сенсоры. Электрохимические сенсоры. Электроды электродного потенциала и электроды сравнения. Тема 14: Оптические химические сенсоры. Спектрофотометрический химический анализ. Тема 15: Другие аналитические методы и приборы. Масс-спектрометрия. Хроматография. Электрофорез. Магнитный резонанс. IV.Инструкция и рекомендации по проведению практических (семинарских, лабораторных) занятий. Для практического обучения рекомендуются следующие темы: 4-й семестр: Тема 1: Амплитуда и мощность. Мощность. Спектр. Отношение сигнал/шум. Тема 2: Статические характеристики измерительной системы. Тема 3: Гистерезис и динамические характеристики. Тема 4: Определение абсолютной величины. Стандарт и калибровка. Тема 5: Международная система единиц. Размер величины Рекомендации по использованию единиц и символов СИ. Тема 6: Требования к измерению давления. Физиологические диапазоны давления и места измерения. Тема 7: Катетеры для измерения давления. Динамическая характеристика систем катетер-датчик. Тема 8: Измерение давления в мелких сосудах и системы датчиков давления высокой жесткости. Тема 9: Косвенное измерение систолического, диастолического и среднего артериального давления. Конструкция манжеты для косвенного измерения артериального давления. Тема 10: Измерение артериального давления с помощью допплерографии. Тема 11: Измерение внутричерепного давления. Артериальная тонометрия у новорожденных. Тема 12: Факторы, влияющие на электромагнитные измерения. Тема 13: Распространение ультразвука в тканях. Ультразвуковые допплеровские флоуметры. Тема 14: Методы различения диапазонов и периваскулярные и внутрисосудистые допплеровские датчики. Тема 15: Волоконно-оптические структуры, технология самокомбинированных лазерных диодов, состав, принципы обработки сигнала. 6-й семестр: Тема 1: Датчики расхода газа: Ультразвуковой расходомер. Спирометры для измерения звука. Легочная плетизмография. Бодиплетизмография. Тема 2: Бесконтактное измерение сжатия и вращения. Оптические методы. Магнитный метод. Тема 3: Измерение силы в изолированных мышцах. Измерение мышечного сокращения in vivo. Тема 4: Датчики температуры. Термисторы. Термопары. Тема 5: Инфракрасные радиационные термометры. Инфракрасные детекторы. Инфракрасная термография. Тема 6: Ультразвуковая тепловизионная съемка. Тепловизионная съемка тканей методом электрического импеданса. Тема 7: Измерение температуры пищевода и мочевого пузыря. Контактные датчики. Бесконтактные тимпанальные термометры. Тема 8: Датчики влажности. Инфракрасный анализатор водяного пара. Емкостный датчик влажности. Импедансный датчик влажности. Тема 9: Биоэлектрические и биомагнитные явления. Тема 10: Импеданс электрода. Артефакты движения. Сухие бескон-тактные или емкостные электроды. Тема 11: Стеклянные микроэлектроды. Металлические микроэлектроды. Поглощающие электроды. Тема 12: Измерения с помощью индукционной катушки. Феррозондовый магнитометр. Системы Squid. Магнитный шум и защита. Тема 13: Потенциометрические датчики. Амперометрические датчики. Электрохимические газовые датчики. Импедансные датчики. Тема 14: Химические датчики на основе поверхностного плазмонного резонанса. Волоконно-оптический химический датчик. Тема 15: Биосенсоры. Ферментные биосенсоры. Иммуносенсоры. ДНК-сенсоры. Микробные сенсоры. Практические занятия проводятся отдельно для каждой учебной группы в аудиториях, оснащенных мультимедийной техникой, компьютерами и необходимым оборудованием. Занятия проводятся с использованием традиционных и интерактивных методов, передовых педагогических технологий, в том числе с использованием наглядных пособий, видеоматериалов и информационно-мультимедийных устройств. V. Компетенции и практические навыки, приобретенные в ходе преподавания предмета/модуля. Перечень компетенций (название, код), приобретенных в ходе курса/модуля: Программа рекомендует использовать следующие формы организации обучения, учитывающие особенности конкретного предмета и считающиеся текущим контролем: 1) составление конспекта (реферата, презентации) по темам. Такой метод, способствующий глубокому усвоению теоретического материала, способствует более активному привлечению внимания к учебному материалу. Конспект студента упрощает подготовку к различным контрольным работам, экономит время; 2) работа с автоматизированными системами обучения и контроля. Рекомендуемые электронные ресурсы для усвоения полученных знаний, подготовки к различным контрольным работам, примеры инновационных поурочных планов, тестовые задания для самоконтроля и т.д.; 3) работа с дополнительной литературой по предмету. Помимо рекомендуемой основной литературы, студенты используют дополнительную учебную и научную литературу по темам, заданным для самостоятельного изучения. При этом приветствуется использование литературы на русском и иностранных языках; 4) Использование сети Интернет. Поиск и работа с интернет-ресурсами по теме при освоении научных тем, написании курсовых и выпускных квалификационных работ поощряется дополнительными рейтинговыми баллами по всем видам контроля; VI. Список тем, рекомендованных для самостоятельного изучения: Рекомендуемые темы для самостоятельного изучения 1. Значение и применение биомедицинских датчиков в медицине 2. Основные принципы работы датчиков (физические основы) 3. Устройство и принцип работы датчиков электрокардиограммы (ЭКГ) 4. Датчики ЭЭГ: измерение биоэлектрической активности головного мозга 5. Датчики ЭМГ и методы определения мышечной активности 6. Тепловые датчики: технологии определения температуры тела 7. Датчики SpO₂ (уровня кислорода в крови): принцип работы 8. Датчики для измерения артериального давления 9. Датчики для определения частоты дыхания 10. Медицинское применение звуковых и вибрационных датчиков 11. Биохимические датчики: определение уровня глюкозы, pH, лактата 12. Оптические датчики и их использование в инвазивных/неинвазивных методах 13. Датчики пульса: технология измерения частоты сердечных сокращений 14. Акселерометрические датчики для обнаружения движения 15. Усиление и фильтрация биомедицинских сигналов в датчиках 16. Безопасность и электромагнитная совместимость биомедицинских датчиков 17. Датчики в портативных устройствах мониторинга здоровья 18. Внутренние и внешние датчики: сравнение и область применения 19. Датчики, интегрированные с мобильными приложениями 20. Медицинские сенсорные системы на основе IoT (Интернета вещей) 21. Сенсорные протезы и их системы управления 22. Имплантируемые датчики, устанавливаемые в кости или мышцы 23. Датчики биологической обратной связи, используемые в реабилитации 24. Алгоритмы цифровой обработки сигналов датчиков 25. Калибровка и точность датчиков 26. Наносенсоры нового поколения: возможности и перспективы 27. Международные стандарты для биомедицинских датчиков (ISO, FDA) 28. Интерфейсы датчиков и протоколы подключения в биомедицинских системах 29. Датчики, используемые в эпоху COVID-19, и их роль 30. Биомедицинские датчики в умных часах и фитнес-браслетах |  |  |  |  |  |  |
|  | VI. Результаты обучения предмету (формируемые компетенции) В результате освоения предмета студент будет: - Формируется общее представление о том, что биомедицинские датчики – это важные технические устройства, служащие для обнаружения, измерения и мониторинга биологических и физиологических процессов в организме. - Формируется представление о том, что датчики играют центральную роль в медицинской диагностике, выявлении заболеваний и непрерывном мониторинге состояния пациента. - Формируется представление о том, что большинство современных медицинских технологий основано на использовании различных датчиков, и о важности их роли в системе здравоохранения; - Правильно подключать и настраивать датчики к системам мониторинга здоровья. - Экспериментально тестировать различные биомедицинские датчики и анализировать результаты. - Считывать, просматривать и анализировать сигнал, полученный с датчиков, в графическом виде. - Выявлять неисправность и проводить первичное техническое обслуживание в случае выхода из строя датчика в приборе. - Выбирать технические решения, обеспечивающие безопасность и точность медицинских приборов. (навык). |  |  |  |  |  |  |
| 3. | VII. Образовательные технологии и методы, используемые при преподавании предмета/модуля - Интерактивные методы обучения; - Семинарские занятия (развитие клинического и логического мышления, дискуссии, экспресс-опросы); - Работа в малых группах; - Презентации и аналитические доклады; - Индивидуальные и командные проекты; - Командно-ориентированное обучение (TBL — Team-Based Learning); - Обучение на основе клинических случаев (CBL — Case-Based Learning); - Исследовательско-ориентированное обучение (RBL — Research-Based Learning); - Проблемно-ориентированное обучение (PBL — Problem-Based Learning); - Практико-ориентированное обучение с использованием реальных производственных и клинических задач. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | IX .Требования для получения кредита: В полной мере владеть теоретическими и методическими положениями предмета, уметь правильно отражать результаты анализа, самостоятельно наблюдать изучаемые процессы и выполнять задания и задания, выданные для контроля, успешно сдавать письменные, устные, тестовые и ОСКИ -задания по видам контроля. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | IX. Список основной и дополнительной учебной литературы, а также источников информации: 9.1. Список основной литературы: 1. Raximov S., Axmedov M. “Biotibbiyot datchiklari va ularning tibbiyotda qo‘llanilishi” O‘quv qo‘llanma 2023-yil. 2. Xolmatov A., Komilov R. “Biotibbiyot datchiklar va ularning qo‘llanilishi” O‘quv qo‘llanma 2023-yil. 9.2. Список дополнительной литературы: - Ubaydullayev O., Mirzayev A.“Tibbiy biosensorlar va monitoring tizimlari” 2022-yil. - Komilov T., Saidova Z. “Datchiklar fizikasi va elektronikasi” 2024-yil - Karimov R., Yusupov N. “Biotibbiy axborotni o‘lchovchi sensor tizimlar” “Axborot Texnologiyalari”, 2023-yil - John G. Webster (Ed.) "Bioinstrumentation", 2nd Edition 2022-yil “Tibbiy signal datchiklari, biologik interfeyslar, amperometrik sensorlar. - Geddes L. A., Baker L. E. "Principles of Applied Biomedical Instrumentation" 2023-yil. - Ghosh T. K. "Sensors for Biomedical Applications" 2024-yil. - Mamedov R., Isroilov J. “Datchik va aktuatorlar: nazariya va amaliyot” Namangan, 2023-yil - “Sensors and Actuators B: Chemical” – ilmiy jurnal 2022–2025-yillar maqolalari Yangi biosensorlar va kimyoviy datchiklar haqida zamonaviy maqolalar. 9.3. Веб-сайты: - http://www.ziyonet.uz - http://www.edu.uz - www.tma.uz - www.lex.uz - https://www.coursera.org/ |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |