BTM. -60711100 - 1.16

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

| Область знаний: | 700 000 | –Инжиниринг, производство и строительство |
| --- | --- | --- |
| Область образования: | 710 000 | – Инжиниринг |
| Направление обучения: | 60711800 | - Биомедицинская инженерия |

Ташкент -2025

Составители:

| Ф.И.O. | Место работы, должность, ученая степень и звание |
| --- | --- |
| M.И. Базарбаев | Заведующий кафедрой биомедицинской инженерии, информатики и биофизики Ташкентского государственного медицинского университета, к.ф-м.н, доцент |
| Э.Я. Эрметов | Старший преподаватель кафедры биомедицинской инженерии, информатики и биофизики Ташкентского государственного медицинского университета. |

Рецензенты:

| Ф.И.O. | Место работы, должность, ученая степень и звание |
| --- | --- |
| И. Муллажонов | Ташкентский государственный медицинский университет, доцент кафедры биомедицинской инженерии, информатики и биофизики |
| О.Х.Курбонова – | Ташкентский государственный технический университет профессор кафедры «Цифровая электроника и микроэлектроника». |

Учебная программа разработана в Ташкентском государственном медицинском университете.

Учебная программа предмета утверждена приказом Ташкентского государственного медицинского университета № ..... от «___»_______2025 года

| Код предмета/Модуля ELT1306 |  | Учебный год 2025-2026 |  | Семестр 3 |  | ECTS/ Kредиты 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет/Модуль Обязательный |  | Язык обучения Русский |  |  |  | Часы в неделю 4 |  |
| 1. | Название предмета/Модуля |  | Аудиторные занятия (часы) |  | Самосоятельное обучение (часы) |  | Общая нагрузка (часы) |
|  | Электротехника и электроника |  | 30 |  | 120 |  | 180 |
| 2. | I. Содержание курса/модуля 1.1. Цель преподавания предмета/модуля – Достижения науки, техники и технологий. Электрическая цепь и её основные элементы, основные законы. Баланс мощностей в электрической цепи. Схемы соединения сопротивлений в электрической цепи. Режимы работы электрических цепей. Однофазные и трёхфазные электрические цепи переменного тока. Трансформаторы, их принцип работы и конструкция. Электрические машины переменного тока. Полупроводниковые приборы, полупроводниковые диоды. Полупроводниковые триоды. Полупроводниковые тиристоры. Типы электронных усилителей. Информация об аппаратах управления и технике безопасности. 1.2. Целями предмета/модуля являются – Обучить студентов основным свойствам материалов, используемых в электронике, электронным устройствам, создаваемым на их основе, а также их применению в различных отраслях производства. В результате освоения предмета студент будет способен: Осознать общность понятий и представлений об информационных технологиях в медицине, их особую значимость для понимания процессов, происходящих в медицинской сфере; Иметь представление о понятии информации и её видах, а также о роли информатики в решении медицинских задач; Осознать значение информатизации в построении здорового общества, знать мировой опыт и работы, проводимые в нашей стране по информатизации системы здравоохранения; Иметь представление о математическом моделировании простых медико-биологических задач; Понимать роль и значение информатики в современном мире, принципы хранения, обработки и передачи информации; Иметь представление об основных методах обработки результатов экспериментов; (знания) Владеть навыками обращения с компьютерной техникой, знать основы технической безопасности и гигиены; Владеть навыками работы с прикладными программами; - Владеть навыками создания и работы с базами данных, программного обеспечения; - Владеть основами программирования и использования вычислительной техники; - Знать методы компьютерной графики и уметь их использовать; - Владеть навыками обмена информацией и её поиска в сети Интернет; - Владеть навыками работы с программами электронной почты и уметь их использовать; - (умения) III.Основная теоретическая часть 2.1. Список лекционных занятий: 3-Семестр: Тема 1: Электрические цепи постоянного тока. Электрическая цепь и её основные элементы. Основные законы электрических цепей. Баланс мощностей в электрической цепи. Схемы соединения сопротивлений в электрической цепи. Режимы работы электрических цепей. Тема 2: Анализ сложных цепей постоянного тока. Метод применения законов Кирхгофа. Метод контурных токов. Метод суперпозиции. Метод узловых потенциалов (метод двух узлов). Метод эквивалентного генератора. Тема 3: Электрические цепи однофазного переменного тока. Основные понятия. Способы представления синусоидальных величин. Элементы электрических цепей переменного тока. Тема 4: Трёхфазные электрические цепи переменного тока. Формирование трёхфазной электродвижущей силы (ЭДС). Трёхфазная электрическая цепь переменного тока. Симметричные и несимметричные режимы работы трёхфазных цепей. Тема 5: Основы автоматики и технические средства. Понятия об автоматически контролируемых величинах. Элементы автоматики и их основные характеристики. Понятие о датчиках и их классификация. Реле автоматики. Тема 6: Электрические приборы и измерения. Основные понятия. Типы и методы измерений. Измерительные приборы с электромеханическими преобразователями. Мостовые и компенсационные методы измерений. Понятие о цифровых и электронных измерительных приборах. Тема 7: Трансформаторы. Принцип работы и конструкция трансформаторов. Работа трансформатора в холостом и нагруженном режимах. Трёхфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы. Тема 8: Электрические машины переменного тока. Асинхронные электродвигатели. Общие понятия. Рабочий процесс асинхронного двигателя. Двухфазный асинхронный двигатель. Потери мощности в асинхронном двигателе, КПД двигателя. Тема 9: Синхронные машины. Основные понятия. Рабочий процесс и конструкция синхронного генератора. Работа синхронного генератора с нагрузкой. Синхронные двигатели. Тема 10: Основы электроники. Общие сведения о полупроводниковых приборах. Полупроводниковые диоды. Полупроводниковые триоды (транзисторы). Полупроводниковые тиристоры. Тема 11: Схемы усиления и выпрямления электрических сигналов на основе полупроводниковых приборов. Выпрямительные устройства. Низкочастотные фильтры. Ступень усиления на биполярном транзисторе. Тема 12: Типы электронных усилителей. Общие сведения. Классификация усилителей. Типы усилителей и их режимы работы. Тема 13: Логические элементы и микропроцессоры. Логические элементы. Отдельные элементы электронных вычислительных машин. Тема 14: Аппараты управления и техника безопасности. Элементы аппаратов управления. Низковольтные аппараты управления. Ручные аппараты управления. Тема 15: Техника безопасности в электрических сетях. III.Основная теоретическая часть 3.1. Список лекционных занятий: IV.Инструкция и рекомендации по проведению практических (семинарских, лабораторных) занятий. Для практического обучения рекомендуются следующие темы: 3-й семестр: Тема 1: Расчёт электрических цепей. Тема 2: Измерение тока и напряжения. Тема 3: Измерение ёмкости и индуктивности. Тема 4: Проверка закона Ома на практике. Измерение напряжения, тока и сопротивления в цепи постоянного тока с использованием резисторов, подтверждение закона Ома. Тема 5: Выбор мощности электродвигателей. Тема 6: Расчёт цепей выпрямления переменного тока. Тема 7: Расчёт электрической нагрузки и расхода электроэнергии. Тема 8: Работа биполярного транзистора в качестве усилителя. Сборка схемы транзистора с общим эмиттером. Тема 9: Изучение закона Ома в цепи постоянного тока (DC). (Сборка простой схемы с использованием резисторов, измерение тока, напряжения и сопротивления, подтверждение закона Ома на практике.) Тема 10: Проверка законов Кирхгофа на практике. Измерение токов и напряжений в последовательно и параллельно соединённых схемах для изучения первого и второго законов Кирхгофа. Тема 11: Анализ последовательного и параллельного соединения резисторов. Сборка различных комбинаций резисторов, расчёт общего сопротивления и его проверка с помощью мультиметра. Тема 12: Изучение процесса зарядки и разрядки конденсатора. Измерение времени зарядки и разрядки конденсатора в RC-цепи, расчёт постоянной времени. Тема 13: Изучение транзисторного усилителя мощности. Тема 14: Изучение характеристик диода. Измерение вольт-амперной характеристики диода при прямом и обратном подключении, построение графика. Тема 15: Изучение принципа работы трансформатора. Практические занятия проводятся отдельно для каждой учебной группы в аудиториях, оснащенных мультимедийной техникой, компьютерами и необходимым оборудованием. Занятия проводятся с использованием традиционных и интерактивных методов, передовых педагогических технологий, в том числе с использованием наглядных пособий, видеоматериалов и информационно-мультимедийных устройств. IV. Практические навыки: Студенты, изучающие дисциплину, выполняют самостоятельную работу под руководством преподавателей кафедры на основе системы самостоятельного обучения, с целью закрепления полученных в аудитории теоретических знаний и приобретения навыков решения практических задач. V. Список тем, рекомендованных для самостоятельного изучения: Рекомендуемые темы для самостоятельного изучения 1. Значение и применение биомедицинских датчиков в медицине 2. Основные принципы работы датчиков (физические основы) 3. Устройство и принцип работы датчиков электрокардиограммы (ЭКГ) 4. Датчики ЭЭГ: измерение биоэлектрической активности головного мозга 5. Датчики ЭМГ и методы определения мышечной активности 6. Тепловые датчики: технологии определения температуры тела 7. Датчики SpO₂ (уровня кислорода в крови): принцип работы 8. Датчики для измерения артериального давления 9. Датчики для определения частоты дыхания 10. Медицинское применение звуковых и вибрационных датчиков 11. Биохимические датчики: определение уровня глюкозы, pH, лактата 12. Оптические датчики и их использование в инвазивных/неинвазивных методах 13. Датчики пульса: технология измерения частоты сердечных сокращений 14. Акселерометрические датчики для обнаружения движения 15. Усиление и фильтрация биомедицинских сигналов в датчиках 16. Безопасность и электромагнитная совместимость биомедицинских датчиков 17. Датчики в портативных устройствах мониторинга здоровья 18. Внутренние и внешние датчики: сравнение и область применения 19. Датчики, интегрированные с мобильными приложениями 20. Медицинские сенсорные системы на основе IoT (Интернета вещей) 21. Сенсорные протезы и их системы управления 22. Имплантируемые датчики, устанавливаемые в кости или мышцы 23. Датчики биологической обратной связи, используемые в реабилитации 24. Алгоритмы цифровой обработки сигналов датчиков 25. Калибровка и точность датчиков 26. Наносенсоры нового поколения: возможности и перспективы 27. Международные стандарты для биомедицинских датчиков (ISO, FDA) 28. Интерфейсы датчиков и протоколы подключения в биомедицинских системах 29. Датчики, используемые в эпоху COVID-19, и их роль 30. Биомедицинские датчики в умных часах и фитнес-браслетах |  |  |  |  |  |  |
|  | VI. Результаты обучения предмету (формируемые компетенции) В результате освоения предмета студент будет: - Формируется общее представление о том, что биомедицинские датчики – это важные технические устройства, служащие для обнаружения, измерения и мониторинга биологических и физиологических процессов в организме. - Формируется представление о том, что датчики играют центральную роль в медицинской диагностике, выявлении заболеваний и непрерывном мониторинге состояния пациента. - Формируется представление о том, что большинство современных медицинских технологий основано на использовании различных датчиков, и о важности их роли в системе здравоохранения; - Правильно подключать и настраивать датчики к системам мониторинга здоровья. - Экспериментально тестировать различные биомедицинские датчики и анализировать результаты. - Считывать, просматривать и анализировать сигнал, полученный с датчиков, в графическом виде. - Выявлять неисправность и проводить первичное техническое обслуживание в случае выхода из строя датчика в приборе. - Выбирать технические решения, обеспечивающие безопасность и точность медицинских приборов. (навык). |  |  |  |  |  |  |
| 3. | VII. Образовательные технологии и методы, используемые при преподавании предмета/модуля - Интерактивные методы обучения; - Семинарские занятия (развитие клинического и логического мышления, дискуссии, экспресс-опросы); - Работа в малых группах; - Презентации и аналитические доклады; - Индивидуальные и командные проекты; - Командно-ориентированное обучение (TBL — Team-Based Learning); - Обучение на основе клинических случаев (CBL — Case-Based Learning); - Исследовательско-ориентированное обучение (RBL — Research-Based Learning); - Проблемно-ориентированное обучение (PBL — Problem-Based Learning); - Практико-ориентированное обучение с использованием реальных производственных и клинических задач. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | VIII .Требования для получения кредита: В полной мере владеть теоретическими и методическими положениями предмета, уметь правильно отражать результаты анализа, самостоятельно наблюдать изучаемые процессы и выполнять задания и задания, выданные для контроля, успешно сдавать письменные, устные, тестовые и ОСКИ -задания по видам контроля. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | IX. Список основной и дополнительной учебной литературы, а также источников информации: 9.1. Список основной литературы: 1. Raximov S., Axmedov M. “Biotibbiyot datchiklari va ularning tibbiyotda qo‘llanilishi” O‘quv qo‘llanma 2023-yil. 2. Xolmatov A., Komilov R. “Biotibbiyot datchiklar va ularning qo‘llanilishi” O‘quv qo‘llanma 2023-yil. 9.2. Список дополнительной литературы: - Ubaydullayev O., Mirzayev A.“Tibbiy biosensorlar va monitoring tizimlari” 2022-yil. - Komilov T., Saidova Z. “Datchiklar fizikasi va elektronikasi” 2024-yil - Karimov R., Yusupov N. “Biotibbiy axborotni o‘lchovchi sensor tizimlar” “Axborot Texnologiyalari”, 2023-yil - John G. Webster (Ed.) "Bioinstrumentation", 2nd Edition 2022-yil “Tibbiy signal datchiklari, biologik interfeyslar, amperometrik sensorlar. - Geddes L. A., Baker L. E. "Principles of Applied Biomedical Instrumentation" 2023-yil. - Ghosh T. K. "Sensors for Biomedical Applications" 2024-yil. - Mamedov R., Isroilov J. “Datchik va aktuatorlar: nazariya va amaliyot” Namangan, 2023-yil - “Sensors and Actuators B: Chemical” – ilmiy jurnal 2022–2025-yillar maqolalari Yangi biosensorlar va kimyoviy datchiklar haqida zamonaviy maqolalar. 9.3. Веб-сайты: - http://www.ziyonet.uz - http://www.edu.uz - www.tma.uz - www.lex.uz - https://www.coursera.org/ |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |